Wiosenny przegląd pompy ciepła. 6 błędów, które popełnia wielu właścicieli

Sezon grzewczy to dla pompy ciepła najbardziej wymagający okres pracy. Przez kilka miesięcy instalacja pracuje często przez wiele godzin dziennie, reagując na zmienne warunki pogodowe i zapotrzebowanie energetyczne budynku. Wraz z nadejściem wiosny wiele osób przestaje interesować się pracą systemu, zakładając, że instalacja „odpoczywa” aż do kolejnej zimy.

W praktyce pompa ciepła w wielu domach nadal pracuje – najczęściej przygotowując ciepłą wodę użytkową, a w niektórych instalacjach także wspierając chłodzenie budynku. Dlatego właśnie okres po zakończeniu sezonu grzewczego jest dobrym momentem, aby sprawdzić stan instalacji i przygotować ją do dalszej pracy.

Co dzieje się z pompą ciepła po sezonie grzewczym

Po zakończeniu ogrzewania budynku obciążenie systemu znacząco spada, jednak instalacja w wielu przypadkach pozostaje aktywna. Pompa ciepła nadal może przygotowywać ciepłą wodę użytkową, a automatyka sterująca zarządza pracą całego systemu grzewczego. Okres wiosenny jest dobrym momentem na sprawdzenie podstawowych parametrów pracy instalacji, ustawień automatyki oraz stanu elementów hydraulicznych.

- Po sezonie grzewczym warto potraktować instalację podobnie jak samochód po długiej trasie. System pracował przez wiele miesięcy w zmiennych warunkach, dlatego kontrola ustawień sterowania i podstawowych elementów instalacji pozwala upewnić się, że będzie działał stabilnie również w kolejnych miesiącach – mówi Andrzej Dragan, Manager Działu Pomp Ciepła w Kermi.

Najczęstsze błędy użytkowników po sezonie grzewczym

Po zakończeniu sezonu grzewczego wielu użytkowników przestaje zwracać uwagę na pracę instalacji. W praktyce właśnie w tym okresie pojawia się kilka powtarzających się błędów eksploatacyjnych.

Najczęściej spotykane to:

1. Całkowite wyłączanie pompy ciepła
W wielu instalacjach pompa ciepła przygotowuje również ciepłą wodę użytkową, dlatego jej wyłączenie nie zawsze jest konieczne i zależy od konfiguracji systemu.

2. Brak przeglądu instalacji po sezonie grzewczym
Regularna kontrola pozwala wykryć drobne nieprawidłowości zanim staną się poważniejszym problemem.

3. Pozostawienie zimowych ustawień sterownika
Parametry pracy instalacji mogą wymagać korekty po zakończeniu sezonu grzewczego.

4. Brak kontroli instalacji hydraulicznej
Filtry, odpowietrzenie układu czy poprawność przepływu mają istotny wpływ na stabilność pracy systemu.

5. Ignorowanie sygnałów świadczących o nieprawidłowej pracy instalacji
Niepokojące dźwięki, częste cykle pracy lub komunikaty sterownika mogą wskazywać na potrzebę interwencji serwisowej.

6. Brak przygotowania instalacji do kolejnego sezonu grzewczego
Okres wiosenny jest dobrym momentem na sprawdzenie systemu przed kolejną zimą.

- Nowoczesne instalacje z pompą ciepła są projektowane jako systemy całoroczne. W wielu domach urządzenie pracuje także poza sezonem grzewczym – przede wszystkim przygotowując ciepłą wodę użytkową. Dlatego zamiast całkowicie wyłączać instalację, lepiej sprawdzić jej ustawienia i stan techniczny – wyjaśnia Andrzej Dragan z Kermi.

Jak prawidłowo eksploatować pompę ciepła poza sezonem grzewczym

W instalacjach, w których pompa ciepła odpowiada również za przygotowanie ciepłej wody użytkowej, urządzenie pozostaje aktywne także w miesiącach wiosennych i letnich.

Okres po zimie to również dobry moment na optymalizację pracy systemu. Instalator może sprawdzić parametry instalacji oraz ewentualnie skorygować ustawienia sterownika.

- Pompa ciepła jest elementem całego systemu instalacyjnego. O jej efektywności decyduje współpraca źródła ciepła, instalacji grzewczej, zasobników oraz automatyki sterującej. Dopiero właściwe dopasowanie tych elementów pozwala osiągnąć stabilną i efektywną pracę systemu – podkreśla Andrzej Dragan.

Pompa ciepła latem – nie tylko przygotowanie ciepłej wody

Choć pompy ciepła kojarzone są przede wszystkim z ogrzewaniem budynku, w wielu instalacjach mogą pełnić również inne funkcje. Najczęściej jest to przygotowanie ciepłej wody użytkowej, które odbywa się przez cały rok przy wykorzystaniu tego samego systemu. W części instalacji możliwe jest także wykorzystanie pompy ciepła do chłodzenia pomieszczeń. W takim przypadku obieg pracy urządzenia zostaje odwrócony – system odbiera nadmiar ciepła z budynku i przekazuje go na zewnątrz. Możliwość pracy w trybie chłodzenia zależy jednak od typu pompy ciepła oraz projektu całej instalacji.

Chłodzenie płaszczyznowe – jak działa latem instalacja z pompą ciepła

W wielu nowoczesnych instalacjach chłodzenie realizowane jest w systemie płaszczyznowym, najczęściej z wykorzystaniem ogrzewania podłogowego lub ściennego. W takim przypadku instalacja odbiera nadmiar ciepła z pomieszczeń poprzez powierzchnie podłogi lub ścian, co pozwala uzyskać równomierny i łagodny efekt chłodzenia. Chłodzenie płaszczyznowe różni się od klasycznej klimatyzacji przede wszystkim sposobem oddawania chłodu. Nie ma tu intensywnego nawiewu powietrza, a temperatura w pomieszczeniu obniża się bardziej równomiernie. Kluczowe jest jednak odpowiednie zaprojektowanie instalacji oraz kontrola wilgotności powietrza, aby uniknąć kondensacji.

Instalacja zaprojektowana na cały rok

Choć pompa ciepła najczęściej kojarzona jest z ogrzewaniem budynku zimą, w praktyce jest to element całorocznego systemu instalacyjnego. Odpowiednio zaprojektowana i eksploatowana instalacja może przez cały rok odpowiadać nie tylko za ogrzewanie, ale także przygotowanie ciepłej wody użytkowej, a w części budynków również za chłodzenie pomieszczeń.

Właśnie dlatego okres po zakończeniu sezonu grzewczego jest dobrym momentem na sprawdzenie pracy systemu i ewentualną korektę ustawień instalacji.

– Pompa ciepła to element większego systemu instalacyjnego. Jeżeli instalacja jest prawidłowo zaprojektowana, a użytkownik dba o jej regularną kontrolę i właściwe ustawienia, system może pracować stabilnie i efektywnie przez wiele lat – podsumowuje Andrzej Dragan.